Tarea 2.1. calculo de costes

Roberto Ripoll Cones

25/10/2026

IES Juan de Garay

CE CLOUD – Fundamentos y configuración inicial de servicios en la nube

Contenido

Introducción, objetivos y criterios de diseño	2

Datos de partida y supuestos	2

Arquitectura de referencia	3

Estimación de costes de la infraestructura local	0

Inversión inicial	0

Costes de funcionamiento: consumo eléctrico	0

Estimación de costes de la infraestructura en AWS	0

Selección y dimensionamiento de servicios	0

Calculo preliminar del coste mensual	1

Comparación de las dos alternativas	1

Costes que se deben comparar por separado	1

Proyección a 1, 3, 5 y 10 años	1

Conclusión	1

# Introducción, objetivos y criterios de diseño

En este documento amplia la propuesta de la tarea 1.2 para comprar dos modelos de despliegue: infraestructura local (on-premises) e infraestructura en AWS.

Se mantienen los principios de diseño establecidos en la propuesta original: continuidad lectiva, simplicidad operativa, protección de datos del alumnado, coste previsible, integración con la Conselleria y margen de crecimiento.

# Datos de partida y supuestos

| Dato | Valor de referencia | Uso en el dimensionamiento |
| --- | --- | --- |
| Usuarios | ~1.115 | 1.000 alumnos, 100 docentes y 15 personas de dirección, administración y conserjería. |
| Estancias con red | ~60 | 32 aulas, 2 aulas de informática, laboratorios, tecnología… |
| Equipos fijos | ~260 | PC de aula e informática, equipo administrativos y portátiles. |
| Dispositivos personales / IoT | ~1.200 adicionales | Teléfonos, tabletas y otros dispositivos. |
| Concurrencia de diseño | 1.500 – 2.000 dispositivos | Margen para horas lectivas, evaluaciones y entregas. |
| Almacenamiento inicial | 15 – 20 TB útiles | ~5 TB docentes, 2 – 5 TB de alumnado y 4 TB de departamentos y administración con margen de crecimiento |
| Base de datos | 150 GB iniciales | PostgreSQL para web, GLPI, monitorización y aplicaciones locales que lo requieran. |
| Conectividad | Fibra 1 Gbps + respaldo 500 Mbps | Dos operadores diferentes con conmutación automática. |
| Edificio | 3 plantas + pabellón | Sala principal de comunicaciones y armarios de comunicaciones por planta y pabellón. |
| Equipo TI | 1 coordinador TIC a tiempo parcial |  |

# Arquitectura de referencia

La alternativa local consolida entre 20 y 25 servicios en tres nodos de virtualización, en vez de comprar un servidor por función. La base de datos propuesta es PostgreSQL con 150 GB iniciales. Para carpetas compartidas y copias locales se presupuestan dos NAS de 8 bahías con RAID 6. Las cámaras se graban localmente en un NVR para limitar el tráfico y mantener el control físico de las imágenes.

La red se organiza jerárquicamente: dos enlaces de Internet, dos cortafuegos en lata disponibilidad, dos switches de núcleo de capa 3, switches de acceso PoE, 70 puntos de acceso Wifi 6 y cableado.

| Dato | Local | AWS |
| --- | --- | --- |
| Identidad y servicios de red | Directorio/LDAP, DNS, DHCP, NTP y Radius duplicados o con redundancia local. | Se mantiene un núcleo local para autenticar y asignar red durante incidencias de Internet, AWS puede alojar componentes de gestión no críticos. |
| Ficheros e impresión | Caretas SMB y colas de impresión local NAS principal y NAS de copia. | Fsx for Windows File Server para compartir archivos, la impresión permanece local. |
| Web, GLPI y monitorización | Maquinas virtuales en el clúster local. | Instancias EC2, CloudWatch para métricas y registros definidos. |
| Base de datos | PostgreSQL en máquinas virtuales, 150GB | Amazon RDS para PostgreSQL, 150GB. |
| Copias de seguridad | Copia rápida local y copia externa. | Copias gestionadas y una copia independiente de datos críticos en S3 Glacier, retención y restauración deben probarse. |
| Videovigilancia | NVR y discos en el edificio | Se mantiene local por privacidad y tráfico en la red. |
| Wifi, switches y cortafuegos | Equipamiento local | El mismo equipamiento local permanece, AWS no sustituye los puntos de acceso ni la electrónica de red del edificio. |
| Gestiona académica | Sigue correspondiendo a la Conselleria | No se duplica en AWS, se evita mantener otra fuente oficial de datos. |

# Estimación de costes de la infraestructura local

## Inversión inicial

| Recurso | Modelo | Cantidad | Precio unitario | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidores de virtualización | Dell powerEdge T360, cada nodo dimensionado con memoria ampliada y almacenamiento SSD redundante. [1] | 3 | 6.175,07 € | 18.525,21 € |
| Chasis NAS principal y de copia | Synology RackStation RS1221RP+, 8 bahías, fuente redundante. [2] | 2 | 1.654,52 € | 3.309,04 € |
| Discos para NAS | Seagate IronWolf Pro 8 TB, 8 unidades por NAS; RAID 6 ofrece aprox. 48 TB nominales útiles por NAS. [3] | 16 | 379,95 € | 6.079,20 € |
| Grabador de videovigilancia | Hikvision DS-9632NI-M8, hasta 32 canales y 8 bahías. [4] | 1 | 2.302,74 € | 2.302,74 € |
| Discos para NVR | Seagate SkyHawk 8 TB, pensados para carga de videovigilancia 24/7. [5] | 4 | 343,66 € | 1.374,64 € |
| Cortafuegos NGFW | FortiGate 90G, solo hardware. No se suman suscripciones IPS/filtrado porque las licencias se excluyen del alcance. [6] | 2 | 5.835.53 € | 11.671,06 € |
| Switches de núcleo L3 | Ubiquiti USW-Pro-48, 48 puertos con uplinks 10G; precio de referencia. [7] | 2 | 1.317,69 € | 2.635,38 € |
| Switches de acceso adicionales | Ubiquiti USW-Pro-48, para puestos cableados. [7] | 3 | 539 € | 1.617 € |
| Puntos de acceso WiFi | Ubiquiti U6 Pro WiFi 6, 70 unidades para cobertura de las estancias. [8] | 70 | 192,39 € | 13.467,30 € |
| SAI en línea | APC Smart-UPS SRT 3000 VA RM, autonomía objetivo de al menos 30 min según carga real. [9] | 2 | 3.594,50 € | 7.189 € |
| Rack, PDU y organización | Reserva orientativa para rack, bandejas, PDU y gestión del cableado; requiere oferta específica. | 1 | 1.200 € | 1.200 € |
| Climatización dedicada | Reserva para equipo de climatización de sala; se excluye instalación. Requiere dimensionamiento térmico definitivo | 1 | 2.000 € | 2.000 € |
| Ópticas, DAC y latiguillos de fibra | Reserva para interconexión redundante 10G y accesorios. No incluye cableado estructurado ni mano de obra. | 1 | 1.200 € | 1.200 € |

Total: 72.570,57 €

## Costes de funcionamiento: consumo eléctrico

| Equipo | Unidades | Potencia media estimada | Potencia total |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidores de virtualización | 3 | 250 W | 750 W |
| NAS con discos instalados | 2 | 120 W | 240 W |
| NVR con discos | 1 | 100 W | 100 W |
| Cortafuegos NGFW | 2 | 40 W | 80 W |
| Switches de núcleo | 2 | 45 W | 90 W |
| Switches de acceso PoE (consumo base, sin AP) | 4 | 55 W | 220 W |
| Switches de acceso adicionales | 3 | 30 W | 90 W |
| Puntos de acceso Wi-Fi 6 | 70 | 10 W | 700 W |
| Pérdidas de los SAI | 2 | 60 W | 120 W |
| Climatización dedicada (media estimada) | 1 | 700 W | 700 W |
| TOTAL | - | - | 3.090 W = 3,09 kW |

Cálculos con funcionamiento continuo 24 h al día durante 30 días:

- Potencia total estimada: 3.090 W / 1.000 = 3,09 kW

- Consumo diario: 3,09 kW x 24 h = 74,16 kWh/día

- Consumo mensual: 74,16 kWh/día x 30 días = 2.224,8 kWh/mes

- Coste eléctrico mensual: 2.224,8 kWh x 0,168 €/kWh = 373,77 €/mes

- Coste eléctrico anual de referencia: 373,77 €/mes x 12 = 4.485,20 €/año

El precio eléctrico empleado para hacer los cálculos es de 0,168 €/kWh como aproximación basada en la estadística Eurostat del primer semestre de 2026 para consumidores no domésticos de España en la banda de 20 a 499 MWh/año.

# Estimación de costes de la infraestructura en AWS

## Selección y dimensionamiento de servicios

Se selecciona la región Europa (España), código eu-south-2, para alojar los componentes que no necesitan permanecer en el centro. AWS publica endpoints para servicios como FSx en esta región [12]. La red Wifi, los firewalls, switching, NVR y servicios mínimos de red permanecen en el edificio, porque deben seguir operativos ante cortes de Internet.

| Servicio | Configuracion elegida | Parametros de precio y justificacion |
| --- | --- | --- |

## Calculo preliminar del coste mensual

# Comparación de las dos alternativas

## Costes que se deben comparar por separado

## Proyección a 1, 3, 5 y 10 años

# Conclusión